## Sheet1
Дата:
(наименование ведомства, наладочной организации)
ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)
Объект:
Зона/Участок:
1. Назначение системы:
2. Местонахождение оборудования системы:
А. Основные технические характеристики оборудования системы
1. Вентилятор
Данные | Тип | Серийный № | Диаметр колеса Dном, | Подача, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения
По проекту
Фактически
П р и м е ч а н и я:
2. Электродвигатель
Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр шкива, мм | Вид передачи
По проекту
Фактически
П р и м е ч а н и я:
3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные
|  |  | Схема |  |  | Опробование*
Данные | Тип или модель | Число | обвязки по теплохладоно-сителю | располо-жения по воздуху | Вид и параметры теплохладоносителя | теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено)
По проекту
Фактически
*Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации)
П р и м е ч а н и я:
4. Пылегазоулавливающие устройства
Данные | Наименование | № | Число | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопротивление, Па
По проекту
Фактически
П р и м е ч а н и я:
5. Увлажнитель воздуха
| Насос |  |  |  | Электродвигатель
Данные | тип | подача, мг/ч | давление перед форсунками, кПа | частота вращения | тип | мощность, кВт | частота вращения
По проекту
Фактически
П р и м е ч а н и я:
Б. Расходы воздуха по помещениям (по сети)
Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м3 /ч фактически по проекту |  | Невязка, % (отклонения показателей)
П р и м е ч а н и е : Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение
Представитель заказчика (пусконаладочной организации):
Представитель проектной организации:
Представитель монтажной организации:

## Лист1
Remarks / Примечания:
□Accept □As noted □Reject □Cancel
| SUBCON OF EE | EE | OWNER
NAME OF PERSON
SIGNATURE
DESIGNATION
DATE